### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

### ДЛЯ ПОДБОРА ДАТЧИКА ПЛОТНОСТИ/ВЯЗКОСТИ

Заполните, пожалуйста, данный опросный лист и вышлите его обратно по электронной почте.

# Контактные данные (не заполняются, если были указаны ранее в электронном письме)

| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Адрес |  |
| Страна |  |

| Должность |  |
| --- | --- |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |
| Телефон |  |
| Эл.адрес |  |
| Веб-сайт |  |

| #### Использование датчика |  |
| --- | --- |
| Применение и назначение (кратко): |  |
| Установка в: резервуар на поток (трубопровод) |  |
| Объем: м3; Высота: м | Диаметр трубопровода: мм |
| Измерения: | Установка датчика: |
| - постоянные стационарным датчиком | - возможна: в линию; в байпас |
| - периодические портативным прибором | - желательна: в линию; в байпас |
| Монтаж: сверху на тросе/трубе ; врезка |  |
| Тип фланца: |  |
| Материал резервуара/трубопровода: |  |
| Промывка/чистка: способ ; жидкость/вещество с pH |  |
| Взрывоопасная зона: да ; нет . |  |
| Питание датчика: |  |
| Выходной сигнал данных: RS-485 по протоколу и/или 4-20 мА с кол-вом каналов |  |
| Необходимость индикатора: нет ; LED ; IP65 ; взрывозащищенный . |  |

| Условия процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимум | Норма | Максимум | Единицы |
| Температура |  |  |  | С |
| Плотность |  |  |  | кг/м3 |
| Вязкость (указать обязательно) |  |  |  | мм2/с (сСт) |
| Давление |  |  |  | кг/см2 |
| Скорость потока |  |  |  | л/мин |
| рН |  |  |  |  |

| #### Необходимые параметры измерений |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Плотность |  |  |
| Реальная плотность | Приведенная плотность (указать): | Допустимая погрешность: + кг/м3 |
| Др. функции с использованием плотности (указать): |  |  |
| ###### Вязкость |  |  |
| Динамическая (сПз) | Кинематическая (сСт) | Допустимая погрешность: + % (от диапазона) |
| Др. функции с использованием вязкости (указать): |  |  |

| Свойства жидкости |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хим. или общее название: |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип жидкости: раствор смесь взвесь пульпа пена другой |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие твердых абразивных частиц: нет ; да размером микрон |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компоненты |  |  | % масс. |  |  | примечания |
| (укажите каждый поотдельности) |  |  |  | мин. | норм. | макс. | (напр., растворитель) |
| Компонент А |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент В |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент С |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент D |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип жидкости по вязкости: ньютоновская ; неньютоновская ; другая |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительная информация: